Примерный перечень исходных данных, необходимых для разработки декларации пожарной безопасности

Перечень исходных данных, необходимых для разработки декларации пожарной безопасности, формируется в зависимости от типа (вида) объекта защиты и должен быть  уточнен после утверждения Государственными органами методик определения расчетных величин пожарного риска на объектах защиты.

Ниже приведен примерный перечень исходных данных, необходимых для разработки декларации пожарной безопасности

- полное и сокращенное (если имеется - фирменное) наименование, организационно-правовая форма организации;

- ОГРН; ИНН;

- место нахождения объекта защиты (фактический адрес);

- проектируемый или эксплуатирующийся объект защиты;

- задание на проектирование (для проектируемого объекта);

- документы о согласовании отступлений от требований противопожарных норм (ТУ, СТУ);

- договор страхования ответственности о причинении возможного ущерба третьим лицам от пожара (либо собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара);

- сведения о функциональном назначении объекта защиты, отдельных зданий, сооружений;

- сведения о количестве людей на объекте (работников в смену);

- характеристика производства;

- сведения о виде и предельных количествах веществ и материалов, находящихся на объекте и обращающихся в производстве;

- основные технологические решения, описание технологического процесса;

- характеристика земельного участка (генеральный план, ситуационный план, наличие вблизи расположенных объектов, расстояния до них);

- планы БТИ на здания (с экспликацией помещений);

- сведения о климатических условиях района расположения объекта защиты;

- основные архитектурные решения;

- основные конструктивные и объемно-планировочные решения;

- сведения об инженерном оборудовании (в том числе система вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымная защита, система противопожарного водоснабжения, электроснабжение, газоснабжение, молниезащита);

- сведения об оснащении объекта защиты системами автоматической противопожарной защиты, исправности, наличие договоров на техническое обслуживание систем АПЗ;

- сведения об обеспечении объекта первичными средствами пожаротушения;

- наличие на территории объекта подразделений пожарной охраны, расстояние до ближайшей пожарной части;

- наличие на территории (вблизи) объекта водоисточников (естественных и искусственных водоемов, резервуаров, пожарных гидрантов);

- инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте, приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, распорядительные документы в области пожарной безопасности;

- сведения о прохождении обучения работниками в области пожарной безопасности.